## Лист1
Код | Артикул | Наименование товара | Гар | Склад | РРЦ, цена
17499 | SH30 | Силовой разъем питания "Anderson" 30А 600V + 1 разъем, однополярный, красный | 1 | ++ | 88
17500 | SH30 | Силовой разъем питания "Anderson" 30А 600V + 1 разъем, однополярный, черный | 1 | ++ | 88
13150 | SH50 | Силовой разъем питания "Anderson" 50А 600V 35*16*48мм + 2 разъема | 1 | +++ | 88
12376 | FM-UPS | Напольное крепление для ИБП | 12 | ++ | 88
17493 | SH75 | Силовой разъем питания "Anderson" 75А 600V + 1 разъем, однополярный, красный | 1 | ++ | 88
17494 | SH75 | Силовой разъем питания "Anderson" 75А 600V + 1 разъем, однополярный, черный | 1 | ++ | 88
17502 | SH50 | Ручка для разъема питания Anderson SB50, красная | 1 | + | 88
17501 | SH50 | Ручка для разъема питания Anderson SB50, серая | 1 | ++ | 88
17503 | SH120 | Ручка для разъема питания Anderson SB120, серая | 1 | ++ | 88
17509 | SH50 | Защитный кожух для разъема питания Anderson SB50, красный | 1 | ++ | 88
17510 | SH50 | Защитный кожух для разъема питания Anderson SB50, черный | 1 | ++ | 88
17511 | SH120 | Защитный кожух для разъема питания Anderson SB120, черный | 1 | + | 88
17514 | SH175 | Защитный кожух для разъема питания Anderson SB175, красный | 1 | +++ | 92
17512 | SH175 | Защитный кожух для разъема питания Anderson SB175, черный | 1 | +++ | 92
17515 | SH350 | Защитный кожух для разъема питания Anderson SB350, красный | 1 | ++ | 103
17513 | SH350 | Защитный кожух для разъема питания Anderson SB350, черный | 1 | ++ | 103
17505 | SH175 | Ручка для разъема питания Anderson SB175, красная | 1 | ++ | 107
17504 | SH175 | Ручка для разъема питания Anderson SB175, серая | 1 | + | 107
17506 | SH350 | Ручка для разъема питания Anderson SB350, красная | 1 | ++ | 118
17507 | SH350 | Ручка для разъема питания Anderson SB350, серая | 1 | ++ | 118
17497 | SH120 | Силовой разъем питания "Anderson" 120А 600V + 1 разъем, однополярный, красный | 1 | + | 147
17498 | SH120 | Силовой разъем питания "Anderson" 120А 600V + 1 разъем, однополярный, черный | 1 | + | 147
12403 | SH120 | Силовой разъем питания "Anderson" 120А 600V + 2 разъема, красный | 1 | + | 180
18369 | SH120 | Силовой разъем питания "Anderson" 120А 600V + 2 разъема, черный | 1 | ++ | 191
12404 | SH175 | Силовой разъем питания "Anderson" 175А 600V + 2 разъема, красный | 1 | +++ | 202
17496 | SH180 | Силовой разъем питания "Anderson" 180А 600V + 1 разъем, однополярный, красный | 1 | + | 202
17495 | SH180 | Силовой разъем питания "Anderson" 180А 600V + 1 разъем, однополярный, черный | 1 | + | 202
18370 | SH175 | Силовой разъем питания "Anderson" 175А 600V + 2 разъема, серый | 1 | + | 238
12405 | SH350 | Силовой разъем питания "Anderson" 350А 600V + 2 разъема, красный | 1 | + | 404
6187 | RTP500L | ИБП Ritar RTP500 (300W) Standby-L, LED, AVR 1st, 2xSCHUKO socket, 1x12V4.5Ah, plastik Case ( 300 х 140 х 205 ) 3,56 кг Q4 | 24 | ++ | 1103
9989 | RTM525L | ИБП Ritar RTM525 (315W) Standby-L, LED, 1st, 2xSCHUKO socket, 1x12V4.5Ah, metal Case ( 260 х 85 х 140 ) Q4 | 24 | + | 1140
5854 | RTM500L | ИБП Ritar RTM500 (300W) Standby-L, LED 1st, 2xSCHUKO socket, 1x12V4.5Ah, metal Case ( 260 х 85 х 140 ) Q4 | 24 | +++ | 1158
1423 | DC-UPS | Сухие контакты для 1-ф ИБП | 12 | + | 1176
11003 | Veli 400 | ИБП Merlion Velli 400 (240W) LED, 162-290VAC, AVR 1st, 2 SCHUKO, 1x12V4,5Ah, plastik Case Q4 (279x101x142) 3.55кг | 24 | ++ | 1176
7855 | E-RTM600L | ИБП Ritar E-RTM600 (360W) ELF-L, LED, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V7Ah, metal Case Q4 (310*85*140) | 24 | +++ | 1259
796 | Velli 600 | ИБП Merlion Velli 600 (360W) LED, 162-290VAC, AVR 1st, 2 SCHUKO, 1x12V7Ah, plastik Case Q4 (279x101x142) 4,2кг | 24 | ++ | 1287
9815 | E-RTM500L | ИБП Ritar E-RTM500 (300W) ELF-L, LED, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V7Ah, metal Case Q4 (310*85*140) | 24 | +++ | 1295
6799 | RTP500L-UX-IEC | ИБП Ritar RTP500L-UX-IEC (300W) Proxima-L, LED, AVR, 3st, USB, 4xIEC-320 C14, 145-290Vac, 1x12V4.5Ah, plastik Case ( 314 x 97 X 143 ) 4 кг Q4 | 24 | +++ | 1305
5843 | RTP600L | ИБП Ritar RTP600 (360W) Proxima-L, LED, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V7Ah, plastik Case ( 340 х 140 х 205 ) 4,46 кг Q4 | 24 | ++ | 1324
5845 | RTP625L | ИБП Ritar RTP625 (375W) Proxima-L, LED, AVR, 2st, 2xUNIVERSAL socket, 1x12V7Ah, plastik Case ( 340 x 140 x 205 ) 4,52 кг Q4 | 24 | +++ | 1333
5855 | RTM600L | ИБП Ritar RTM600 (360W) Proxima-L, LED, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V7Ah, metal Case ( 300 х 85 х140 ) Q4 | 24 | +++ | 1351
7860 | E-RTM600L-U | ИБП Ritar E-RTM600L-U (360W) ELF-L, LED, AVR, 2st, USB, 2xSCHUKO socket, 1x12V7Ah, metal Case Q4 (370*130*210) 4,8 кг (310*85*140) | 24 | ++ | 1386
6802 | RTP600L-UX-IEC | ИБП Ritar RTP600L-UX-IEC (360W) Proxima-L, LED, AVR, 3st, USB, 4xIEC-320 C14, 145-290Vac, 1x12V7Ah, plastik Case ( 314 x 97 X 143 ) 4,6 кг Q4 | 24 | +++ | 1386
9816 | E-RTM650L | ИБП Ritar E-RTM650 (390W) ELF-L, LED, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V7Ah, metal Case Q4 (310*85*140) | 24 | +++ | 1397
6809 | RTP650L-UX-IEC | ИБП Ritar RTP650L-UX-IEC (390W) Proxima-L, LED, AVR, 3st, USB, 4xIEC-320 C14, 145-290Vac, 1x12V7Ah, plastik Case ( 314 x 97 X 143 ) 4,6 кг Q4 | 24 | ++ | 1408
7861 | RTP600L-U | ИБП Ritar RTP600L-U (360W) Proxima-L, LED, AVR, 2st, USB, 2xSCHUKO socket, 1x12V7Ah, plastik Case ( 340 x 140 X 205 ) 4,6 кг Q4 | 24 | ++ | 1418
9821 | E-RTM500D | ИБП Ritar E-RTM500 (300W) ELF-D, LCD, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V7Ah, metal Case Q4 (370*130*210) 4.8 кг (310*85*140) | 24 | ++ | 1425
12717 | Terra 400 | ИБП Merlion Terra 400 (240W) LED, 162-290VAC, AVR 1st, 4 SCHUKO, 1x12V4.5Ah, plastik Case Q4 (245x163x90) 3.5кг | 24 | ++ | 1434
9823 | E-RTM650D | ИБП Ritar E-RTM650 (390W) ELF-D, LCD, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V7Ah, metal Case Q4 (370*130*210) 4.8 кг (310*85*140) | 24 | нет | 1493
9988 | RTP650L-U | ИБП Ritar RTP650L-U (390W) Proxima-L, LED, AVR, 2st, USB, 2xSCHUKO socket, 1x12V7Ah, plastik Case ( 340 x 140 X 205 ) 4,7 кг Q4 | 24 | ++ | 1544
6363 | RTP850L-UX-IEC | ИБП Ritar RTP850L-UX-IEC (510W) Proxima-L, LED, AVR, 3st, USB, 4xIEC-320 C14, 145-290Vac, 1x12V9Ah, plastik Case ( 314 x 97 X 143 ) 5,8 кг Q4 | 24 | ++ | 1562
7856 | E-RTM800L | ИБП Ritar E-RTM800 (480W) ELF-L, LED, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V9Ah, metal Case Q4 (370*130*210) 5,8кг (310*85*140) | 24 | +++ | 1567
9817 | E-RTM850L | ИБП Ritar E-RTM850 (510W) ELF-L, LED, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V9Ah, metal Case Q4 (370*130*210) 5,8кг (310*85*140) | 24 | +++ | 1567
9818 | E-RTM650L-U | ИБП Ritar E-RTM650L-U (390W) ELF-L, LED, AVR, 2st, USB, 2xSCHUKO socket, 1x12V7Ah, metal Case Q4 (370*130*210) 4,8 кг (310*85*140) | 24 | ++ | 1570
11413 | Velli 800 | ИБП Merlion Velli 800 (480W) LED, 162-290VAC, AVR 1st, 2 SCHUKO, 1x12V9Ah, plastik Case Q4 (279x101x142) 4,9кг | 24 | ++ | 1581
5856 | RTM800L | ИБП Ritar RTM800 (480W) Proxima-L, LED, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V9Ah, metal Case (325х100х150)- Q4 | 24 | +++ | 1652
9987 | RTP850L-U | ИБП Ritar RTP850L-U (510W) Proxima-L, LED, AVR, 2st, USB, 2xSCHUKO socket, 1x12V9Ah, plastik Case ( 340 x 140 X 205 ) 5,7 кг Q4 | 24 | ++ | 1686
12716 | Terra 800 | ИБП Merlion Terra 800 (480W) LED, 162-290VAC, AVR 1st, 4 SCHUKO (3*BatteryBackup + 3* Surge), 1x12V5Ah, plastik Case Q4 (245x163x90) 4.5кг | 24 | ++ | 1691
5846 | RTP800L | ИБП Ritar RTP800 (480W) Proxima-L, LED, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V9Ah, plastik Case ( 370*145* 225 ) 5,6 кг Q4 | 24 | ++ | 1728
11449 | BUDA 400 | ИБП Merlion BUDA 400 (210W) LED, 180-270VAC, AVR 1st, 6 SCHUKO (3*BatteryBackup + 3* Surge), 1x12V4Ah, plastik Case Q4 (305x159x95) 2.5кг | 24 | ++ | 1765
5850 | RTP800D | ИБП Ritar RTP800 (480W) Proxima-D, LCD, AVR, 3st, 2xSCHUKO socket, 1x12V9Ah, plastik Case ( 370*145* 225 ) 5,9 кг Q4 | 24 | ++ | 1801
5860 | RTM800D | ИБП Ritar RTM800 (480W) Proxima-D, LCD, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V9Ah, metal Case (325х100х150)- Q4 | 24 | ++ | 1801
9824 | E-RTM800D | ИБП Ritar E-RTM800 (480W) ELF-D, LCD, AVR, 2st, 2xSCHUKO socket, 1x12V9Ah, metal Case Q4 (370*130*210) 5,8кг (310*85*140) | 24 | ++ | 1868
7863 | RTP800L-U | ИБП Ritar RTP800L-U (480W) Proxima-L, LED, AVR, 2st, USB, 2xSCHUKO socket, 1x12V9Ah, plastik Case ( 340 x 140 X 205 ) 5,5 кгQ4 | 24 | ++ | 1875
827 | BUDA 600 | ИБП Merlion BUDA 600 (330W) LED, 180-270VAC, AVR 1st, 6 SCHUKO (3*BatteryBackup + 3* Surge), 1x12V4.5Ah, plastik Case Q4 (305x159x95) 2.6кг | 24 | ++ | 1912
309 | BUDA 800 | ИБП Merlion BUDA 800 (450W) LED, 180-270VAC, AVR 1st, 6 SCHUKO (3*BatteryBackup + 3* Surge), 1x12V5Ah, plastik Case Q4 (305x159x95) 2.9кг | 24 | ++ | 2132
1471 | PCB | Плата параллельного подключения (6K/10K) | 12 | + | 2206
1421 | MBM-UPS | Ручной байпас для обслуживания ИБП (6K/10K) | 12 | + | 2206
9562 | RTSW-500 LED | ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-500 LED (300Вт),12В, под внешний АКБ, Q4 (320*132*210) 4,2 кг (260*85*140) | 12 | +++ | 2231
11753 | RTSW-500 LCD | ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-500 LCD (300Вт),12В, под внешний АКБ, Q4 (320*132*210) 4,2 кг (260*85*140) | 12 | +++ | 2339
8301 | RTSW-600 L12 | ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-600 LED (360Вт), 12В , под внешний АКБ, Q4 (320*132*210) 4,2 кг (260*85*140) | 12 | ++ | 2411
7857 | E-RTM1000L | ИБП Ritar E-RTM1000 (600W) ELF-L, LED, AVR, 3st, 3xSCHUKO socket, 2x12V7Ah, metal Case Q2 (405*195*285) 10 кг (340*120*190) | 24 | ++ | 2500
5861 | RTM1000D | ИБП Ritar RTM1000 (600W) Proxima-D, LCD, AVR, 3st, 3xSCHUKO socket, 2x12V7Ah, metal Case (350х120х190)- Q2 | 24 | ++ | 2537
5857 | RTM1000L | ИБП Ritar RTM1000 (600W) Proxima-L, LED, AVR, 3st, 3xSCHUKO socket, 2x12V7Ah, metal Case (350х120х190)- Q2 | 24 | ++ | 2555
5847 | RTP1000L | ИБП Ritar RTP1000 (600W) Proxima-L, LED, AVR, 3st, 4xSCHUKO socket, 2x12V7Ah, plastik Case ( 460 x 225 x 245 ) 8,9 кг Q2 | 24 | нет | 2559
5852 | RTP1200D | ИБП Ritar RTP1200 (720W) Proxima-D, LCD, AVR, 3st, 4x UNIVERSAL socket, 2x12V7Ah, plastik Case ( 460 x 225 X 245 ) 10,9 кг Q2 | 24 | ++ | 2591
7858 | E-RTM1200L | ИБП Ritar E-RTM1200 (720W) ELF-L, LED, AVR, 3st, 3xSCHUKO socket, 2x12V7Ah, metal Case Q2 (405*195*285) 10.2 кг (340*120*190) | 24 | ++ | 2592
11432 | Velli 1K | ИБП Merlion Velli 1K (600W) LED, 162-290VAC, AVR 1st, 4 SCHUKO, 2x12V7Ah, plastik Case Q2 (320x130x182) 8,2кг | 24 | ++ | 2610
9826 | E-RTM1000D | ИБП Ritar E-RTM1000 (600W) ELF-D, LCD, AVR, 3st, 3xSCHUKO socket, 2x12V7Ah, metal Case Q2 (405*195*285) 10 кг (340*120*190) | 24 | ++ | 2616
5851 | RTP1000D | ИБП Ritar RTP1000 (600W) Proxima-D, LCD, AVR, 3st, 4xSCHUKO socket, 2x12V7Ah, plastik Case ( 460 x 225 X 245 ) 9,4 кг Q2 | 24 | нет | 2757
5862 | RTM1200D | ИБП Ritar RTM1200 (720W) Proxima-D, LCD, AVR, 3st, 3xSCHUKO socket, 2x12V7.5Ah, metal Case (350х120х190)- Q2 | 24 | ++ | 2861
14818 | PSW-EPW500TW12 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EPW500TW12 (300 Вт) 5/10А, под внешнюю АКБ 12В , Q4 (300*198*235) 4,25 кг (235*145*170(180)) | 12 | + | 2868
18444 | HomeLine500W12 | ИБП с правильной синусойдой Challenger HomeLine 500T12 (350 ВТ),12 вольт под внешний аккумулятор | 12 | + | 2904
18446 | HomeLine500W12 | ИБП с правильной синусойдой Challenger HomeLine 500W12 (350 ВТ),12 вольт под внешний аккумулятор | 12 | + | 2904
9352 | RS628U | ИБП Ritar U-Smart-1000 (600W), LED, AVR, 3st, 8xSCHUKO socket, 1x12V9Ah, USB x2, RJ45, plastik Case (370*340*190 ) 6,7 кг Q2 | 24 | ++ | 2904
14819 | PSW-EPW800TW12 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EPW800TW12 (480 Вт) 5/10А, под внешнюю АКБ 12В , Q4 (305*198*235) 5,08 кг (235*145*170(180)) | 12 | ++ | 3162
14822 | PSW-EP500WM12 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EP500WM12 (300 Вт) 5/10А настенный, под внешнюю АКБ 12В , Q2 (355*325*215) 5 кг (255*218(256)*150) | 12 | + | 3191
9828 | E-RTM1500D | ИБП Ritar E-RTM1500 (900W) ELF-D, LCD, AVR, 3st, 3xSCHUKO socket, 2x12V9Ah, metal Case Q2 (405*195*285) 11,5 кг (340*120*190) | 24 | ++ | 3293
12312 | RTSWrl-600 | ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSWrl-600 (420Вт), 12В с переключнием тока заряда 10A и 20 A (360*330*230) 9,6 кг (290*255*120) | 12 | ++ | 3383
14821 | PSW-EPB800TW12 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EPB800TW12 (480 Вт) 5/10А, под внешнюю АКБ 12В , Q2 (415*208*283) 5,79 кг (346*145*210(220)) | 12 | ++ | 3393
14823 | PSW-EP800WM12 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EP800WM12 (480 Вт) 5/10А настенный, под внешнюю АКБ 12В , Q2 (355*325*215) 5,75 кг (255*218(256)*150) | 12 | ++ | 3456
5849 | RTP1500L | ИБП Ritar RTP1500 (900W) Proxima-L, LED, AVR, 3st, 4xSCHUKO socket, 2x12V9Ah, plastik Case ( 340 x 140 x 170 ) 10,35кг Q2 | 24 | ++ | 3493
8601 | DL802 | Платы управления DL802 для ИБП | 12 | + | 3621
5863 | RTM1500D | ИБП Ritar RTM1500 (900W) Proxima-D, LCD, AVR, 3st, 3xSCHUKO socket, 2x12V9Ah, metal Case (350х120х190)- Q2 | 24 | + | 3640
12311 | RTSWbt-500 | ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSWbt-500 (300Вт), 2 встр.АКБ по 12V 9Ah, под внешний АКБ, настенный, Q2 (435*330*185) 11,8 кг (355*230(270)*110) | 12 | ++ | 3688
17967 | RC67501 | Платы управления Ritar RC67501 для ON-LINE ИБП | 12 | + | 3800
11613 | UDU 1000 | ИБП Merlion UDU 1000 (600W) LСD, 162-270VAC, AVR 1st, 1x12V9Ah, 4 SHUKO, plastik Case Q2 (410x99x280) 8,5кг | 24 | ++ | 3860
9356 | RTSWrl-1000 | ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSWrl-1000 (600Вт), 12В с переключнием тока заряда 10A и 20 A (360*330*230) 9,6 кг (290*255*120) | 12 | ++ | 3958
3708 | RTO-1500-LCD | ИБП Ritar RTO-1500-LCD (900W), LCD, AVR, 3st, 2xSCHUKO socket, 2x12V9Ah, metal Case Q1 (480(440)*315*130) | 12 | ++ | 4007
19406 | Q-600/12 V3.0 | ИБП с правильной синусойдой Элекс Кулон Q-600/12 V3.0 под внешний аккумулятор | 12 | + | 4190
8388 | ARUN 1000 | ИБП Merlion ARUN 1000 (600W) LED, 140-300VAC, AVR 1st, 4 SCHUKO, под внешний аккумулятор 12V, зарядка 10A, metal Case Q1 (395x145x220) 9кг | 24 | ++ | 4301
18477 | HomeLine1000T12 | ИБП с правильной синусойдой Challenger HomeLine 1000T12 (700Вт) 12 вольт под внешний аккумулятор, ток заряда 10А/20А | 12 | + | 4338
18432 | HomeLine1000W12 | ИБП с правильной синусойдой Challenger HomeLine 1000W12 ( 700 ВТ),12 вольт под внешний аккумулятор | 12 | + | 4338
11574 | Velli 2K | ИБП Merlion Velli 2K (1200W) LED, 162-290VAC, AVR 1st, 4 SCHUKO, 2x12V9Ah, plastik Case Q1 (320x130x182) 10,6кг | 24 | ++ | 4338
2569 | PSW-EPB1500TW24 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EPB1500TW24 (1050 Вт) 10/20А, под внешнюю АКБ 24В, Q2 | 12 | нет | 4908
8031 | PSW-EP1500WM24 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EP1500WM24 (1050 Вт) 10/20А, настенный, под внешнюю АКБ 24В, Q2 | 12 | + | 4908
1998 | PT-1KL-LCD | ИБП с правильной синусоидой Ritar PT-1KL-LCD, 1000VA (900Вт), 36В, Ток макс. 5A, под внешний АКБ (355*145*226), Q1 | 12 | ++ | 5218
8330 | RTSW-1500 LCD 12 | ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-1500 LCD (1000Вт),12В, под внешний АКБ, Q1 (500*245*350) 14,9 кг (400*145*210) | 12 | ++ | 5254
12661 | RTSWm-MPPT-500LCD | ИБП настенный с правильным синусом Europower RTSWm-MPPT-500LCD, 300W, 12V, ток заряда 20/40A, 140-275V, MPPT (20/40А, 15-75Vdc) | 12 | ++ | 5300
5864 | RTM2000D | ИБП Ritar RTM2000 (1200W) Proxima-D LCD, AVR, 3st, 3xSCHUKO socket, 4x12V7,5Ah, metal Case Q1 (400*145*210) | 24 | + | 5368
8331 | RTSW-1500 LCD 24 | ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-1500 LCD (1000Вт) ,24В, под внешний АКБ, Q1 (500*245*350) 14,9 кг (400*145*210) | 12 | ++ | 5390
18478 | HomeLine1500T12 | ИБП с правильной синусойдой Challenger HomeLine 1500T24 (1050Вт) 24 вольт под внешний аккумулятор, ток заряда 10А/20А | 12 | + | 5441
18479 | HomeLine1500W12 | ИБП с правильной синусойдой Challenger HomeLine 1500W24 (1050Вт) 24 вольт под внешний аккумулятор, ток заряда 10А/20А | 12 | + | 5441
1420 | SNMP-UPS | SNMP-карта для 1-ф ИБП (бесплатное ПО, статический IP, default 192.168.0.100, Windows, Linux/UNIX) | 12 | + | 5735
19407 | Q-1000/12 V3.0 | ИБП с правильной синусойдой Элекс Кулон Q-1000/12 V3.0 под внешний аккумулятор | 12 | + | 5890
7817 | PSW-EPB2000TW24 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EPB2000TW24 (1400 Вт) 20А, под внешнюю АКБ 24В, Q2 | 12 | + | 6228
9845 | PSW-EP2000WM24 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EP2000WM24 (1400 Вт)20А, настенный, под внешнюю АКБ 24В, Q1 | 12 | + | 6228
5865 | RTM3000D | ИБП Ritar RTM3000 (1800W) Proxima-D, AVR, 3st, 3xSCHUKO socket, 4x12V9Ah, metal Case Q1 (400*145*210) | 24 | ++ | 6369
4218 | PT-1KS-LCD | ИБП с правильной синусоидой Ritar PT-1KS-LCD, 1000VA (900Вт), 24 В, Встроенная батарея 12V 7,5 Ah х 2 шт (345*145*220), Q2 | 12 | ++ | 6691
14825 | PSW-EP1500WM12 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EP1500WM12 (1050 Вт) 10/20А, настенный, под внешнюю АКБ 12В , Q1 (530*335*305) 12,26 кг (418*222 (258)*192) | 12 | ++ | 6801
18481 | HomeLine1500W12 | ИБП с правильной синусойдой Challenger HomeLine 1500W12 (1050Вт) 12 вольт под внешний аккумулятор, ток заряда 10А/15А | 12 | + | 6838
18480 | HomeLine1500T12 | ИБП с правильной синусойдой Challenger HomeLine 1500T12 (1050Вт) 12 вольт под внешний аккумулятор, ток заряда 10А/15А | 12 | + | 6875
12662 | RTSWm-MPPT-1000LCD | ИБП настенный с правильным синусом Europower RTSWm-MPPT-1000LCD, 700W, 12V, ток заряда 20/40A, 140-275V, MPPT (20/40А, 15-75Vdc) | 12 | ++ | 6975
12537 | KRONOS Pro+1K Tower | ИБП Merlion RTSW KRONOS Pro+1K Tower (900W) LСD, 110-300VAC, AVR 1st,3 SCHUKO outlet, 2x12V9Ah, USB & RS232, plastik Case Q1 (282x145х220) 9,8кг | 24 | ++ | 7095
12186 | ARES II Lite1100 | ИБП Merlion RTSW ARES II Lite1100 (900W) LСD, 162-290VAC, AVR 1st,3 SCHUKO outlet, 2x12V7Ah, USB & RS232, plastik Case Q1 (510x438х88) 13,4кг | 24 | ++ | 7206
1464 | 1464 | ИБП On-Line TOWER HT1101L 1KL (1 kVA/0,9 kW, зарядное у-во 36В/8A, 2 розетки Schuko) | 12 | + | 7573
12309 | RTSW-3000 D48 | ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-3000 (2100 Вт) ,48В, под внешний АКБ, Q1 (535*340*495) 22,9 кг ( 380*195*330 ) | 12 | ++ | 8345
1993 | PT-3KL-LCD | ИБП с правильной синусоидой Ritar PT-3KL-LCD, 3000VA (2700Вт), 96В, Ток макс. 5A, под внешний АКБ (405*190*325), Q1 | 12 | + | 8492
15059 | HT1101S | ИБП On-Line INVT HT1101S 1KVA/0.9kW 36В, Встроенная батарея 12V 7 Ah х 3 шт (448*240*320) 12,9 кг (345*144*231) | 12 | + | 9117
1457 | 1457 | ИБП On-Line RACK HR1101L 1KL (1 kVA/0,9 kW, зарядное у-во 36В/8A, 6 розеток C13) | 12 | + | 9117
18483 | HomeLine2000T12 | ИБП с правильной синусойдой Challenger HomeLine 2000T12 (1400Вт) 12 вольт под внешний аккумулятор, ток заряда 10А/20А | 12 | + | 9485
12663 | RTSWm-MPPT-2000LCD | ИБП настенный с правильным синусом Europower RTSWm-MPPT-2000LCD, 1400W, 24V, ток заряда 20/40A, 140-275V, MPPT (20/40А, 30-90Vdc) | 12 | ++ | 9500
2137 | PSW-EP2000WM12 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EP2000WM12 (1400 Вт) 20А, настенный, под внешнюю АКБ 12В , Q1 595*345*335 15,8 кг | 12 | ++ | 9832
12464 | ARES II Lite2000 | ИБП Merlion RTSW ARES II Lite2000 (1800W) LСD, 162-290VAC, AVR 1st, IEC outlet, 4x12V9Ah, USB & RS232, plastik Case Q1 (510x438х88) 21,5кг | 24 | + | 10772
3705 | RT-2KL-LCD | ИБП с правильной синусоидой ONLINE Ritar RT-2KL-LCD, RACK 2000VA (1800Вт), 72В, Ток макс. 5A, под внешний АКБ, (480*420*90), Q1 | 12 | + | 10882
9825 | FXS3K | ИБП Frime Expert 3kVA/2700W (FXS3K) LB TOWER 96В, Ток макс. 6A, под внешний АКБ (418*190*335), Q1 | 12 | + | 11139
899 | ARES II Lite3000 | ИБП Merlion RTSW ARES II Lite3000 (2700W) LСD, 162-290VAC, AVR 1st, IEC outlet, 4x12V9Ah, USB & RS232, plastik Case Q1 (510x438х88) 29,3кг | 24 | + | 11948
15063 | HR1101S | ИБП On-Line INVT HR1101S 1KVA/0.9kW RACK 36В, Встроенная батарея 12V 7 Ah х 3 шт (575*566*257) 16,74 кг ( 415*438*87) | 12 | + | 12095
6940 | FXS2KRT | ИБП Frime Expert RT 2kVA/1800W (FXS2KRT) LB RACK 72В, Ток макс. 6A, под внешний АКБ (468*440*88), Q1 | 12 | + | 12132
2135 | PSW-EP3000WM24 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EP3000WM24 (2100 Вт) 20А, настенный, под внешнюю АКБ 24В , Q1 640*335*325 19,9 кг | 12 | ++ | 12445
3677 | PT-3KS-LCD | ИБП с правильной синусоидой Ritar PT-3KS-LCD, 3000VA (2700Вт), 72В, Встроенная батарея 12V 7.5 Ah х 6шт (402*190*325) | 12 | нет | 13235
1470 | 1470 | ИБП On-Line TOWER HT1102L 2KL (2 kVA/1,8 kW, зарядное у-во 72В/8A, 3 розетки Schuko) | 12 | + | 13309
1980 | RT-3KS-LCD | ИБП с правильной синусоидой ONLINE Ritar RT-3KS-LCD, RACK 3000VA (2700Вт), 72 В, Встроенная батарея 12V 7,5 Ah х 6 шт (482*600*87), Q1 | 12 | + | 13787
12175 | FXS3KRT | ИБП Frime Expert RT 3kVA/2700W (FXS3KRT) LB RACK 96В, Ток макс. 6A, под внешний АКБ (468*440*88), Q1 | 12 | + | 14154
1426 | 1426 | ИБП On-Line RACK HR1102L 2KL (2 kVA/1,8 kW, зарядное у-во 72В/8A, 6 розеток C13) | 12 | + | 14301
1596 | 1596 | ИБП On-Line TOWER HT1103L 3KL (3 kVA/2,7 kW, зарядное у-во 96В/8A, 3 розетки Schuko + клеммная колодка) | 12 | + | 15478
12664 | RTSWm-MPPT-3000LCD | ИБП настенный с правильным синусом Europower RTSWm-MPPT-3000LCD, 2100W, 48V, ток заряда 20/40A, 140-275V, MPPT (20/40А, 60-90Vdc) | 12 | ++ | 15840
2133 | PSW-EP5000WM24 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EP5000WM24 (3500 Вт) 20А, настенный, под внешнюю АКБ 24В , Q1 640*335*325 24,5 кг | 12 | + | 16581
1425 | 1425 | ИБП On-Line RACK HR1103L 3KL (3 kVA/2,7 kW, зарядное у-во 96В/8A, 6 розеток C13 + 1 розетка C19) | 12 | + | 17279
1999 | PT-6KL-LCD | ИБП с правильной синусоидой Ritar PT-6KL-LCD, 6000VA (5400Вт), 192В, Ток макс. 5A, под внешний АКБ (500*248*460), Q1 | 12 | + | 17831
15060 | HT1103S | ИБП On-Line Ritar HT1103S 3KVA/2.7kW 96В, Встроенная батарея 12V 7 Ah х 8 шт (521*280*420) 29,3 кг (417*190*320) | 12 | + | 18088
10325 | RTSWm-MPPT-MPS-3024 | ИБП настенный с правильным синусом RITAR RTSWm-MPPT-MPS-3024, 3000W, 24V, ток заряда 45A, 160-275V, MPPT (60А, 32-130 Vdc) | 24 | + | 19117
15064 | HR1103S | ИБП On-Line INVT HR1103S 3KVA/2.7kW RACK 96В, Встроенная батарея 12V 7 Ah х 8 шт (585*660*335) 35 кг (470*437*173) | 12 | + | 19264
10324 | RTSWm-MPPT-MPS-2012 | ИБП настенный с правильным синусом RITAR RTSWm-MPPT-MPS-2012, 2000W, 12V, ток заряда 45 A, 160-275V, MPPT (60А, 15-100 Vdc) | 24 | + | 19853
1189 | RT-10KL-LCD | ИБП с правильной синусоидой ONLINE Ritar RT-10KL-LCD, RACK 10000VA (9000Вт), 192В, Ток макс. 5A, под внешний АКБ, (482*600*130), Q1 | 12 | ++ | 20691
10329 | RTSWm-MPPT-MPS-4048 | ИБП настенный с правильным синусом RITAR RTSWm-MPPT-MPS-4048, 4000W, 48V, ток заряда 45A, 180-265V, MPPT (60А, 64-130Vdc) | 24 | + | 21231
1492 | PSW-EP6000TW48 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EP6000TW48 (4200 Вт) 20/30А, напольный, под внешнюю АКБ 48В, Q1 | 12 | + | 21300
1422 | EC-UPS | Внешнее зарядное устройство 24A, 192-240В для ИБП NetPRO 11 / RM /NetPRO 31 (10-20 kVA) | 12 | + | 22095
13040 | KRONOS Pro+ 6KL Tower | ИБП Merlion RTSW KRONOS Pro+ 6KL Tower (4800W) LСD, 110-300VAC, AVR 1st, 192V под внешнюю батарею, USB & RS232, plastik Case Q1 (369x190х318) 12кг | 24 | + | 22610
12665 | RTSWm-MPPT-5000LCD | ИБП настенный с правильным синусом Europower RTSWm-MPPT-5000LCD, 3500W, 48V, ток заряда 20/40A, 140-275V, MPPT (20/40А, 60-90Vdc) | 12 | + | 23755
3686 | PT-10KL-LCD | ИБП с правильной синусоидой Ritar PT-10KL-LCD, 10000VA (9000Вт), 192В, Ток макс. 5A, под внешний АКБ (500*248*460), Q1 | 12 | + | 23897
1587 | PSW-EP7000TW48 | ИБП с правильной синусоидой Europower PSW-EP7000TW48 (4900 Вт) 20/30А, напольный, под внешнюю АКБ 48В, Q1 | 12 | + | 25425
1205 | RT-6KL-LCD | ИБП с правильной синусоидой ONLINE Ritar RT-6KL-LCD, RACK 6000VA (5400Вт), 192В, Ток макс. 5A, под внешний АКБ, (482*600*130), Q1 | 12 | + | 25698
1427 | 1427 | ИБП On-Line RACK HR1106L 6KL (6 kVA/6 kW, зарядное у-во 192-288 В, до 5A, выход - клеммные колодки) | 12 | + | 27095
1590 | 1590 | ИБП On-Line TOWER HT1106L 6KL (6 kVA/6 kW, зарядное у-во 192- 288 В, до 12A, выход - клемм. колодка) - NEW! | 12 | + | 27463
2114 | KRONOS Pro+10KL Tower | ИБП Merlion RTSW KRONOS Pro+10KL Tower (8000W) LСD,110-300VAC, AVR 1st, 192V под внешнюю батарею, USB & RS232, plastik Case Q1 (442x190х318) 16кг | 24 | + | 31066
1430 | 1430 | ИБП On-Line RACK HR1110L 10KL (10 kVA/10 kW, зарядное у-во 192-288 В, до 5A, выход - клеммные колодки) | 12 | + | 32021
1408 | 1408 | ИБП On-Line TOWER HT1110L 10KL (10 kVA/10 kW, зарядное у-во 192- 288 В, до 12A, выход - клемм. колодка) - NEW! | 12 | + | 33418
862 | KRONOS Pro+6K Tower | ИБП Merlion RTSW KRONOS Pro+6K Tower (5400W) LСD, 110-300VAC, AVR 1st, 16x12V9Ah, USB & RS232, plastik Case Q1 (369x190х318) 61кг | 24 | + | 34742
1613 | RT-6KS-LCD | ИБП с правильной синусоидой ONLINE Ritar RT-6KS-LCD, RACK 6000VA (5400Вт), 192 В, Встроенная батарея 12V 7,5 Ah х 16 шт (482*600*130), Q1 | 12 | + | 37683
15061 | HT1106XS | ИБП On-Line INVT HT1106XS 6KVA/6kW 192В, Встроенная батарея 12V 7 Ah х 16 шт (665*330*890) 70,5 кг (445*190*700) | 12 | + | 38970
15065 | HR1106XS | ИБП On-Line INVT HR1106XS 6KVA/6kW RACK 192В, Встроенная батарея 12V 7 Ah х 16 шт (820*600*420) 70,2 кг (650*435 (488)*175) | 12 | + | 38970
15066 | HR1110XS | ИБП On-Line Ritar HR1110XS 10KVA/10kW RACK 192В, Встроенная батарея 12V 9 Ah х 16 шт (820*600*420) 79 кг (650*440 (488)*175) | 12 | + | 47426
15062 | HT1110XS | ИБП On-Line INVT HT1110XS 10KVA/10kW 192В, Встроенная батарея 12V 9 Ah х 16 шт (665*330*890) 73,9 кг(515*190*700) | 12 | + | 48271
1403 | 1403 | ИБП On-Line TOWER HT1120L 20KL (20 kVA/18 kW, зарядное у-во 192V-240V 5A, выход - клемм. колодки) | 12 | + | 70366
18041 | GP-33-10KVA | ИБП ONLine 3-ФАЗЫ RITAR GP-33-10KVA, 384Vdc, под внешний АКБ (830*402*1050), 152кг | 12 | + | 80784
18042 | GP-33-15KVA | ИБП ONLine 3-ФАЗЫ RITAR GP-33-15KVA, 384Vdc, под внешний АКБ (830*402*1050), 168кг | 12 | + | 84382
18043 | GP-33-20KVA | ИБП ONLine 3-ФАЗЫ RITAR GP-33-20KVA, 384Vdc, под внешний АКБ (830*402*1050), 193кг | 12 | + | 88341
18044 | GP-33-30KVA | ИБП ONLine 3-ФАЗЫ RITAR GP-33-30KVA, 384Vdc, под внешний АКБ (830*402*1050), 223кг | 12 | + | 113889
18045 | GP-33-40KVA | ИБП ONLine 3-ФАЗЫ RITAR GP-33-40KVA, 384Vdc, под внешний АКБ (664*865*1548), 362кг | 12 | + | 132997